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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»

Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 сентября 2017 года  № 446
Об обеспечении надлежащего состояния противопожарного водоснабжения на территории МО «Город Пикалево»
В соответствии с Федеральными законами от 22 июля 2008 года № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории МО «Город Пикалево» администрация постановляет:
1. Утвердить Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения на территории МО «Город Пикалево» (приложение 1).
2. Утвердить Перечень пожарных водоемов, расположенных на территории МО «Город Пикалево», используемых для целей пожаротушения (приложение 2).
3. Рекомендовать ГУП «Леноблводоканал» ПУ Бокситогорского района:

3.1. Ежегодно весной и осенью проводить совместно с Филиалом государственного учреждения Ленинградской области «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба» «Отряд государственной противопожарной службы Бокситогорского района» (далее-«ОГПС Бокситогорского района») проверку средств наружного противопожарного водоснабжения на территории МО «Город Пикалево»; 
3.2. Результаты проверки ежегодно до 27 июня и 27 ноября предоставлять в администрацию МО «Город Пикалево»;
3.3. Принимать своевременные меры по устранению выявленных неисправностей источников противопожарного водоснабжения;
3.4. Обеспечивать установку на видных местах указателей источников наружного противопожарного водоснабжения установленного образца;
3.5. Предоставлять в ОГПС Бокситогорского района перечни источников противопожарного водоснабжения, подлежащих испытанию на водоотдачу. 
4. Рекомендовать «ОГПС Бокситогорского района»: 

4.1. Заключить соглашение с ГУП «Леноблводоканал» ПУ Бокситогорского района о порядке взаимодействия в сфере содержания и эксплуатации источников противопожарного водоснабжения;
4.2. Согласовать планы (инструкции) о порядке учета, проверки и использования источников наружного противопожарного водоснабжения с ГУП «Леноблводоканал» ПУ Бокситогорского района.
5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево». 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации. 
Глава администрации






   Д.Н. Садовников
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
МО «Город Пикалево» 
от 19 сентября 2017 года № 446
(приложение 1)

ПОРЯДОК 
содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения на территории МО «Город Пикалево»
1. Общие положения
1.1.Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения  на территории МО «Город Пикалево» (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральными законами от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме», приказом Госстроя России от 30 декабря 1999 № 168 «Об утверждении «Правил  технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и  канализации», приказом МЧС России от 25 марта 2009 года  № 178 «Об утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», постановлением Госстроя СССР от 27 июля 1984 года № 123 «Об утверждении СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», ГОСТ Р 53961-2010 «Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний» (утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 25 ноября 2010 года N 522-ст). 
1.2.В Порядке применяются следующие понятия и сокращения:
источники наружного противопожарного водоснабжения (далее - источники ППВ) - наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами, противопожарные резервуары и водные объекты, используемые для целей пожаротушения;
пожарный гидрант - устройство для отбора воды из водопроводной сети на цели пожаротушения с помощью пожарной колонки;
противопожарное водоснабжение - комплекс инженерно-технических сооружений, предназначенных для забора и транспортировки воды, хранения ее запасов и использования для целей пожаротушения;
пожаротушение - тушение пожаров, заправка пожарных автоцистерн, пожарно​-тактические учения и занятия, оперативно-тактическое изучение района выезда, проверка (обследование) работоспособности источников ППВ;
район выезда - территория, на которой силами Филиала государственного казенного учреждения Ленинградской области «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба» «Отряд государственной противопожарной службы Бокситогорского  района» (далее – «ОГПС Бокситогорского района») или иными организациями, имеющими лицензию на право проведения данного вида работ, осуществляется тушение пожаров.
1.3.Настоящий Порядок применяется в целях упорядочения содержания и эксплуатации источников ППВ на территории МО «Город Пикалево».
2. Содержание и эксплуатация источников ППВ
2.1.Содержание и эксплуатация источников ППВ - комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, предусматривающих:
-эксплуатацию источников ППВ в соответствии с нормативными документами;
-финансирование мероприятий по содержанию и ремонтно-профилактическим работам;
-возможность беспрепятственного доступа к источникам ППВ сил и средств «ОГПС Бокситогорского  района» или других организаций, осуществляющих тушение пожаров;
-проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии, позволяющем использовать источники ППВ для целей пожаротушения в любое время года;
-установку соответствующих указателей источников ППВ согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;
-наружное освещение указателей в темное время суток для быстрого нахождения источников ППВ (если указатели выполнены не в светоотражающем исполнении); 
-очистку мест размещения источников ППВ от мусора, снега и наледи;
-проведение мероприятий по подготовке источников ППВ к эксплуатации в условиях отрицательных температур;
-немедленное уведомление единой дежурно-диспетчерской службы на территории МО «Город Пикалево»  и подразделений «ОГПС Бокситогорского района» о невозможности использования источников ППВ из-за отсутствия или недостаточного давления воды в водопроводной сети и других случаях (в том числе и из-за неисправности) невозможности забора воды из источников ППВ;

2.2.Администрация МО «Город Пикалево», организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, осуществляют комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер по их содержанию и эксплуатации.

2.3.Размещение источников ППВ на территории МО «Город Пикалево» и организаций, их количество, емкость, водоотдача и другие технические характеристики определяются в соответствии с требованиями: Свода правил (СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Федерации, СНиП 2.04.02-84  «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

2.4.Указатели источников ППВ выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания», утвержденным  постановлением Госстандарта России от 19.09.2001 № 387-ст. Установка указателей источников ППВ возлагается на организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ. 
2.5.Пожарные гидранты разрешается использовать только для целей пожаротушения.
3. Учет, проверка и испытание источников ППВ
3.1.Организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, должны в установленном порядке вести их учет. 
3.2.В целях учета всех источников ППВ, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников ППВ.

3.3.В целях постоянного контроля за наличием и состоянием источников ППВ организации, которые их содержат и эксплуатируют, должны осуществлять их обследование (проверку) и испытание. 
Наличие и состояние источников ППВ проверяется не менее двух раз в год представителями организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, совместно с представителями «ОГПС Бокситогорского района». 
Обследования (проверки) проводятся в весенний и осенний периоды в дневное время при устойчивых плюсовых температурах воздуха. 
3.4.Организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, заводят на них учетные карточки, в которых указывают их номер, адрес, дату установки, технические характеристики и все виды произведенных работ по их обслуживанию. 
3.5.«ОГПС Бокситогорского района» в установленном порядке сообщает в администрацию МО «Город Пикалево», в отдел надзорной деятельности и профилактической работы Бокситогорского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области, руководителям организаций, имеющих в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, обо всех обнаруженных неисправностях и недостатках в организации содержания и эксплуатации источников ППВ, выявленных при их обследовании (проверке), проведении пожарно​-тактических учений и занятий, оперативно-тактическом изучении района выезда.

3.6.Обследование (проверка) пожарных гидрантов проводится при выполнении следующих условий:

-опробование гидрантов с пуском воды разрешается только при плюсовых температурах наружного воздуха;

- при отрицательных температурах от 0 до минус 15 градусов допускается только внешний осмотр гидранта без пуска воды;

-не допускается открытие крышек колодца для внешнего осмотра гидрантов при температурах ниже минус 15 градусов во избежание потерь тепла из колодца.

3.7.Под испытанием источников ППВ подразумевается проверка их работоспособности путем технического осмотра и пуска воды с последующим сравнением фактического расхода с требуемым по нормам на цели пожаротушения. Испытания должны проводиться в часы максимального водопотребления на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.

3.8.Испытание источников ППВ проводится в соответствии с установленными методиками.
4. Ремонт и реконструкция источников ППВ
4.1.Ремонт пожарных гидрантов должен быть произведен в течение суток с момента обнаружения неисправности. 
4.2.Технические характеристики источников ППВ после ремонта и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

4.3.На зимний период в исключительных случаях допускается снимать отдельные пожарные гидранты, расположенные в местах с высоким уровнем грунтовых вод. При этом производится обследование пожарных гидрантов работниками организаций, в чьей собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении они находятся совместно с представителями «ОГПС Бокситогорского  района». 
Временное снятие пожарных гидрантов с водопроводной сети города и объектов допускается в исключительном случае при неисправности пожарного гидранта, устранение которой не может быть осуществлено без его демонтажа или демонтажа его элементов, на срок не более суток.

Производство данного вида работ допускается по предварительному уведомлению «ОГПС Бокситогорского района». 
4.4.Организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, должны уведомлять подразделения «ОГПС Бокситогорского района» об обнаруженной неисправности, о случаях ремонта или замены источников ППВ и об окончании ремонта или замены источников ППВ. 
4.5.По окончании работ по ремонту источников ППВ для проверки их технического состояния могут привлекаться силы «ОГПС Бокситогорского  района».
4.6.Работы, связанные с монтажом, ремонтом и обслуживанием источников ППВ, должны выполняться в порядке, установленном федеральным законодательством организациями, имеющими соответствующее свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ. 
5.Организация взаимодействия
5.1.Вопросы взаимодействия между организациями в сфере содержания и эксплуатации источников ППВ и «ОГПС Бокситогорского района» регламентируются соглашениями о взаимодействии и (или) договорами.

5.2.Силы «ОГПС Бокситогорского района» осуществляют проезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой в целях тушения пожаров в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством Ленинградской области, для контроля состояния источников ППВ.
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации  

МО «Город Пикалево» 
от 19 сентября 2017 года № 446
(приложение 2)

ПЕРЕЧЕНЬ
пожарных водоемов, расположенных на территории МО «Город Пикалево», используемых для целей пожаротушения
1. Искусственный водоем в ж/з «Обрино»

2. Искусственный водоем в ж/з «Новли»
PAGE  
2

