Сведения о проведении проверки администрации МО «Город Пикалево»
Проверка проведена:
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Бокситогорского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области 

Основание назначения проверки:
1.план проведения проверок на 2019 год, утвержденный заместителем начальника ГУ МЧС России по Ленинградской области 20.08.2018;
2.распоряжение ОНД и ПР о проведении проверки от 25.04.2019 № 68-2-15-72
Тема проверки:
Соблюдение установленных требований по пожарной безопасности.  
Период проверки: c 06.05.2019 по 04.06.2019
Краткая характеристика выявленных нарушений:
1.не созданы условия для забора воды в любое время года из источников наружного противопожарного водоснабжения в соответствии со ст.19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и ст.6, 63, 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
2.на территории МО «Город Пикалево» по направлению движения к пожарным гидрантам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, частично отсутствуют указатели с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.
3.на территории жилых зон не обеспечено наличие звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре. 

Акт проверки от 30.05.2019 № 68. 
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